**Стены**



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Тип\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Рабочий набор\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"val\":[\"Типы стен\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "Рабочий набор",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверяет находится ли элемент в своем рабочем наборе (Типы стен)"

 }

]

Наружные



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Materials\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Material\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"contains\",\"val\":[\"Твинблок\",\"Кирпич\",\"Утеплитель\",\"Штукатурка\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "Материал",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Првоеряет наличие заданных материалов в перегородках"

 }

]

Перегородки



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Materials\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Material\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"contains\",\"val\":[\"Кладка\",\"Твинблок\",\"Кирпич\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "Материал",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Првоеряет наличие заданных материалов в перегородках"

 }

]Зашивка



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Materials\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Material\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"contains\",\"val\":[\"ГКЛ\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "Материал",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Првоеряет наличие заданных материалов в зашивке"

 }

**]**

Отделка



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Materials\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Material\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"contains\",\"val\":[\"Краска\",\"Обои\",\"Зачистка\",\"ГКЛ\",\"Значение\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "Материал",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Првоеряет наличие заданных материалов в отделке"

 }

]

**Лестницы**



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Текущая ширина марша\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"range\",\"val\":[\"750\",\"1400\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "width",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Ширина маршей должна соответствовать заданию на проектирование"

 }

]

**Помещения**



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Площадь\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "Площадь",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Помещения расположены "

 }

]Жилые



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Жилая площадь\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"val\":[\"0\"],\"rule\":[\"notvalue\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "lSqaure",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Жилые помещения должны обладать своей жилой площадью"

 },

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Коэф. площади\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"val\":[\"1\"],\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "K.Room",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Жилые и нежилые помещения должны обладать коэффициентом площади"

 }

]

Нежилые



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Жилая площадь\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"val\":[\"0\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "lSqaure",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Нежилые и технические помещения не должны содержать жилую площадь"

 },

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Коэф. площади\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"val\":[\"0\"],\"rule\":[\"notwide\",\"notvalue\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "K.Room",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Жилые и нежилые помещения должны обладать коэффициентом площади"

 }

]

Технические



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Жилая площадь\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"val\":[\"0\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "lSqaure",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Нежилые и технические помещения не должны содержать жилую площадь"

 }

**]**

**Двери**





[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Ширина проема\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "width",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверят наличие ширины дверного проема"

 },

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Высота проема\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "height",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверяет наличие высота дверного проема"

 },

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Тип\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Имя типа\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "type",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверяет наличия имя типа"

 }

]

**Онка**



[

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Ширина проема\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "width",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверят наличие ширины оконного проема"

 },

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"\_Высота проема\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "height",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверяет наличие высота оконного проема"

 },

 {

 "Query": "[{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Тип\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"find\",\"key\":[\"Pars\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":{\"type\":\"get\",\"key\":[\"Имя типа\"],\"opkey\":\"equal\",\"opvalue\":\"equal\",\"rule\":[\"notwide\"],\"cmd\":null}}}}]",

 "Factor": 1.0,

 "VariableName": "type",

 "VariableValue": null,

 "Tags": [],

 "Description": "Проверяет наличия имя типа"

 }

]